## Calibrator avg
Calibrator | Insulin | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 p1 | 08.03.2019 p2
Cal 1 | 0.194 | 0.069 | 0.0605 | 0.074 | 0.0735 | 0.0885 | 0.0825 | 0.0615
Cal 2 | 0.497 | 0.0875 | 0.0915 | 0.1 | 0.093 | 0.212 | 0.1055 | 0.09
Cal 3 | 1.47 | 0.2495 | 0.261 | 0.29 | 0.2175 | 0.197 | 0.2725 | 0.2665
Cal 4 | 2.96 | 0.5775 | 0.649 | 0.647 | 0.8055 | 0.81 | 0.636 | 0.6175
Cal 5 | 6.2 | 1.509 | 1.7905 | 1.846 | 2.078 | 1.564 | 1.928 | 1.71